|  |
| --- |
| **农科楼（植保学院）地下室人工气候室** |
| **名称** | **房间号** | **数量（间）** | **面积(平米）** | **湿度范围（%RH）** | **温度范围（℃）** | **装机容量（kw）** |  |
| **培养架人工气候室** | **Z17-1** | 1 | 11.5 | 60-90 | 10~45 | 22 |
| **Z2-1、Z2-2、Z6-1 、Z6-2、Z8-1 、 Z8-1、Z10-1** | 7 | 12 | 60-90 | 18~45 | 20 |
| **Z12-1、Z14-1、Z16-1、Z18-1、Z20-1、Z22-1、Z24-1、Z30-1** | 8 | 10.2 | 60-90 | 18~45 | 20 |
| **顶置光源人工气候室** | **Z1-3** | 1 | 15 | 60-90 | 10~45 | 23 |

**公共科研条件设施信息表**

|  |
| --- |
| **农科楼（农学院）地下室人工气候室** |
| **名称** | **房间号** | **数量（间）** | **面积(平米）** | **湿度范围（%RH）** | **温度范围（℃）** | **装机容量（kw）** |
| **种质资源库** | **N3-1** | 1 | 62.7 | <45 | −20~10 | 26 |
| **N7-1、N7-2、N7-3** | 3 | 22 | <45 | 0~10 | 17 |
| **N4-1、N6-1、N8-1、N14-1、N16-1、N18-1、N20-1、N22-1、N24-1** | 9 | 15.7 | <45 | 0~10 | 15 |
| **培养架人工气候室** | **N13-1、N13-2** | 2 | 11.46 | 60-90 | 0~45 | 24 |  |
| **N15-1** | 1 | 10.4 | 60-90 | 0~45 | 24 |
| **N26-1、N26-2、N28-1、N28-2、N30-1** | 5 | 11.86 | 60-90 | 0~45 | 24 |